МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ   ШКОЛА №2» КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

| СОГЛАСОВАНО председатель ППО _________ К.А.Кравцова протокол от «____»______20__г №_____ | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор МБОУ «Красногвардейская школа №2» |
|  | _________________/ М.В.Кулиш (Подпись) (Ф.И.О.) |
|  | Приказ от«____»______20__г №_____ |

# ИНСТРУКЦИЯ

# по охране труда в кабинете физики

п.Красногвардейское, 2015г

# 1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе в кабинете физики образовательной организации (далее – ОО) допускаются учителя, лаборанты, обучающиеся (с 7-го класса), не имеющие медицинских противопоказаний.

1.2. При приеме на работу учителя, лаборанты должны пройти предварительный медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

Учителя и лаборанты должны быть проинструктированы по правилам пожарной безопасности и оказанию первой доврачебной помощи в объеме инструкций, действующих в ОО.

С обучающимися в начале каждого учебного года необходимо провести вводный инструктаж, перед изучением каждого нового раздела - первичный инструктаж на рабочем месте, не реже одного раза в полугодие – повторный инструктаж. При перерыве в занятиях более чем на 30 дней следует провести внеплановый инструктаж. Данные о проведении всех инструктажей фиксируются в классном или в специальном журналах.

1.3. При проведении занятий в кабинете физики обучающиеся должны соблюдать следующие правила внутреннего распорядка:

- не приходить на занятия в верхней одежде, с продуктами питания, напитками, жевательной резинкой;

- входить в кабинет только с разрешения и в присутствии учителя. Пребывание обучающихся в лаборантской запрещается.

1.4. Запрещается использовать кабинет физики в качестве классной комнаты для занятий по другим предметам и групп продленного дня.

1.5. На лиц, находящихся в кабинете физики, могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

- статические физические нагрузки;

- электрический ток;

- психическое напряжение.

1.6. Обо всех нарушениях при проведении занятий обучающийся обязан сообщить учителю или лаборанту.

1.7. В кабинете физики запрещается:

- пользоваться разбитой или треснутой стеклянной посудой, применять приборы и устройства, не соответствующие требованиям безопасности труда, а также самодельные приборы;

- оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы. Все электрические приборы должны иметь указатели напряжения, на которое они рассчитаны, и их полярности;

- пользоваться приборами с открытой спиралью;

- подавать к рабочим столам обучающихся напряжение свыше 42 В переменного и 110 В постоянного тока;

- применять бензин в качестве топлива в спиртовках.

1.8. Если во время работы в кабинете физики кто-либо получил травму, учитель должен обеспечить оказание пострадавшему первой доврачебной помощи.

1.9. За невыполнение требований настоящей инструкции виновные привлекаются к ответственности в соответствии с установленным порядком.

# 2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Учитель и лаборант должны приходить за 30 мин до начала занятий и готовить кабинет физики к работе.

2.2. Во время подготовки к занятиям до прихода обучающихся кабинет физики необходимо проветрить.

2.3. Перед началом работы учитель должен проверить:

- целостность мебели на рабочих местах;

- исправность электрооборудования в помещении (провода, розетки, выключатели и т. д.);

- исправность оборудования и инструментов на рабочем месте в соответствии с технической документацией;

- наличие и исправность первичных средств пожаротушения;

- укомплектованность медаптечки необходимыми медикаментами.

2.4. Обучающиеся должны приходить на занятия без опоздания в назначенное учителем время или по расписанию.

2.5. Перед началом работы каждый обучающийся должен проверить исправность своего рабочего места и оборудования. При обнаружении неисправности обучающийся обязан сообщить об этом учителю, лаборанту и до устранения неисправности к работе не приступать. Ремонтировать неисправное электрооборудование должен специалист, прошедший специальное обучение и имеющий II квалификационную группу по электробезопасности.

2.6. При выполнении учебных заданий на рабочем месте обучающегося должны находиться только необходимые для работы предметы.

# 3. Требования охраны труда во время работы

3.1. В кабинете физики проводятся занятия, связанные только с изучением этого предмета.

3.2. На занятиях по физике обучающимся запрещается выполнять обязанности лаборанта.

3.3. Во время занятия обучающиеся должны:

- выполнять требования учителя и следовать методике проведения занятия;

- в случае разлива или просыпания на стол химреактивов сообщить об этом учителю или лаборанту. Запрещается вытирать химреактивы руками, частями одежды, носовыми платками;

- прекратить работу в случае обнаружения неисправности оборудования, инструмента, приспособлений и сообщить об этом учителю или лаборанту;

- отключить источник электропитания в случае обнаружения неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагревании, появлении искрения и т. д.), и сообщить об этом учителю или лаборанту.

# 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При угрозе возникновения пожара учитель должен собрать всех обучающихся и вывести их в безопасное место.

4.2. При возникновении признаков какой-либо другой чрезвычайной ситуации учитель должен собрать всех обучающихся по списку, вывести в безопасное место и находиться вместе с ними до момента прекращения чрезвычайной ситуации либо до того момента, когда по распоряжению руководителя ОО обучающиеся будут отпущены по домам.

4.3. При получении обучающимся травмы в ходе чрезвычайной ситуации учитель должен обеспечить оказание первой доврачебной помощи пострадавшему, при необходимости доставить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации ОО и родителям обучающегося.

# 5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. После окончания работы обучающиеся обязаны:

- привести в порядок рабочее место, убрать накопившийся мусор;

- с разрешения учителя спокойно покинуть помещение.

5.2. После окончания работы учитель обязан:

- проследить за тем, чтобы обучающиеся привели в порядок рабочие места, убрали накопившийся мусор;

- убедиться в целостности оставленного рабочего оборудования, инструмента, приспособлений.

5.3. После окончания работы лаборант обязан:

- убрать отработанные химреактивы в установленное место;

- вымыть посуду и убрать ее в установленное место;

- убрать оборудование, инструменты, приспособления в установленное место.

5.4. После окончания работы в кабинете физики обучающиеся, учитель и лаборант должны тщательно вымыть руки с мылом.