МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ   ШКОЛА №2» КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

| СОГЛАСОВАНО председатель ППО _________ К.А.Кравцова протокол от «____»______20__г №_____ | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор МБОУ «Красногвардейская школа №2» |
|  | _________________/ М.В.Кулиш |
|  | Приказ от«____»______20__г №_____ |

Инструкция №

по охране труда при проведении

демонстрационных опытов по физике

п.Красногвардейское, 2015г

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ   ШКОЛА №2» КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

| СОГЛАСОВАНО председатель ППО _________ К.А.Кравцова протокол от «____»______20__г №_____ | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор МБОУ «Красногвардейская школа №2» |
|  | _________________/ М.В.Кулиш |
|  | Приказ от«____»______20__г №_____ |

Инструкция №

по охране труда при проведении демонстрационных опытов по физике

1. Общие требования охраны труда

1.1. К проведению демонстрационных опытов по физике допускаются педагогические работники (учитель и лаборант) в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие вводный и первичный инструктажи по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Обучающиеся к подготовке и проведению демонстрационных опытов по физике не допускаются.

1.2. При последующей работе, лица, допущенные к проведению демонстрационных опытов по физике, должны проходить периодический медицинский осмотр в сроки, установленные Минздравом России, и повторный инструктаж – не реже 1 раза в 6 месяцев.

1.3. В случае если учитель (лаборант) привлекается к разовым работам, не связанным с основными обязанностями, он должен быть проинструктирован в объеме целевого инструктажа по охране труда с последующей проверкой знаний.

1.4. При нарушении учителем (лаборантом) правил по охране труда, изменении условий труда, перерывах в работе более чем на 30 календарных дней с ним должен быть проведен внеплановый инструктаж.

1.5. Все виды инструктажа должны быть зарегистрированы в журналах установленного образца.

1.6. Учитель (лаборант) должен знать и соблюдать правила личной гигиены, внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.7. Учитель (лаборант) обязан знать и соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и уметь правильно пользоваться ими.

1.8. Учитель (лаборант) должен быть ознакомлен с инструкцией по первой доврачебной помощи, действующей в организации, и знать, где в организации находится аптечка с медикаментами и перевязочным материалом.

1.9. При проведении демонстрационных опытов по физике учитель и лаборант должны пользоваться средствами индивидуальной защиты: перчатки диэлектрические, указатель напряжения, инструмент с изолирующими ручками, коврик диэлектрический.

1.10. На лицо, допущенное к демонстрации опытов по физике, могут воздействовать опасные и вредные факторы (электрический ток при работе с электроприборами; повышенная температура при нагревании жидкостей и различных физических тел; острые кромки стекла и металлов при небрежном обращении с лабораторной посудой из стекла и приборами; физическое и психоэмоциональное перенапряжение).

1.11. При обнаружении любых нарушений в проведении демонстрационного опыта, обучающийся обязан сообщить о них лаборанту или учителю.

1.12. В случае, если разбилась лабораторная посуда, запрещается собирать осколки незащищенными руками, необходимо использовать для этой цели щетку и совок.

1.13. При проведении демонстрационных опытов по физике должны соблюдаться правила пожарной безопасности. Кабинет физики должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: огнетушителем пенным и углекислотным, ящиком с песком.

1.14. О каждом несчастном случае при проведении демонстрационного опыта по физике пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить о случившемся администрации организации.

1.15. Знание и выполнение требований настоящей Инструкции является обязанностью учителя (лаборанта), а их несоблюдение рассматривается как нарушение трудовой дисциплины, что влечет за собой, в зависимости от тяжести последствий, ответственность, установленную законодательством РФ.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Учитель и лаборант должны:

– приходить за 30 мин до начала занятий и подготовить кабинет к работе;

– надеть спецодежду и воспользоваться средствами индивидуальной защиты.

2.2. Перед началом работы учитель должен проверить:

– целостность мебели на рабочих местах;

– исправность электрооборудования в помещении (провода, розетки, выключатели и т. д.);

– исправность оборудования и инструментов на демонстрационном рабочем месте в соответствии с технической документацией;

– наличие и исправность первичных средств пожаротушения;

– укомплектованности аптечки необходимыми медикаментами.

2.3. Учитель должен подготовить к выполнению демонстрационного опыта рабочее место, убрать все лишнее, проверить целостность приборов из стекла, лабораторной посуды и приспособлений. Приборы и оборудование разместить таким образом, чтобы исключить их падение и опрокидывание.

2.4. Обучающиеся должны:

– прийти на занятие без опоздания в назначенное время;

– убрать с проходов портфели и сумки;

– изучить содержание и порядок проведения занятия.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Для оказания помощи в подготовке и проведении демонстрационных опытов по физике разрешается привлекать лаборанта. Обучающихся привлекать для этих целей запрещается.

3.2. Учитель (лаборант) должен:

– укреплять тонкостенную лабораторную посуду в зажимах штативов осторожно, слегка поворачивая вокруг вертикальной оси или перемещая вверх-вниз;

– использовать для нагревания жидкостей только тонкостенные сосуды. Пробирки перед нагреванием запрещается наполнять жидкостью более чем на треть. Горлышко сосудов при их нагревании следует направлять в сторону от обучающихся;

– при нагревании стеклянных пластинок сначала равномерно прогреть всю пластинку, а затем вести местный нагрев. При нагревании жидкостей запрещается наклоняться над сосудами и заглядывать в них;

– применять при работе с приборами из стекла стеклянные трубки с оплавленными краями, правильно подбирать диаметры резиновых и стеклянных трубок при их соединении, а концы смачивать водой, глицерином или вазелином;

– при измерении напряжений и токов измерительные приборы присоединять проводниками с надежной изоляцией, снабженными наконечниками. При сборке схемы источник тока подключать в последнюю очередь;

– замену деталей, а также измерение сопротивлений в схемах учебных установок производить только после ее выключения и разряда конденсаторов с помощью изолированного проводника;

– отверстие пробирки или горлышко колбы при нагревании в них жидкостей направлять в сторону от себя и обучающихся, не допускать резких изменений температуры и механических ударов.

3.3. При работе, если имеется вероятность разрыва сосуда вследствие нагревания, нагнетания или откачивания воздуха, на демонстрационном столе со стороны обучающихся должен быть установлен защитный экран из оргстекла, а учитель должен надеть защитные очки.

3.4. Учитель не должен:

– брать приборы с горячей жидкостью незащищенными руками, а также закрывать сосуд с горячей жидкостью притертой пробкой до его остывания;

– превышать пределы допустимых скоростей вращения при демонстрации центробежной машины, универсального электродвигателя, вращающегося диска и других параметров, указанных в технических описаниях, следить за исправностью всех креплений в приборах. Для исключения возможности травмирования обучающихся на демонстрационном столе устанавливается защитный экран из оргстекла;

– включать без нагрузки выпрямители и делать переключения в схемах при включенном питании;

– допускать прямого попадания в глаза света от электрической дуги, проекционных аппаратов, стробоскопа и лазера;

– оставлять без надзора включенные в сеть электрические устройства и приборы.

3.5. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, учитель должен немедленно прекратить работу и отключить источник электропитания.

3.6. При коротком замыкании в электрических устройствах и загорании, учитель должен немедленно отключить их от сети, эвакуировать обучающихся из кабинета и приступить к тушению очага возгорания углекислотным (порошковым) огнетушителем или песком.

3.7. При поломке электрооборудования ремонт должен осуществлять только специалист, прошедший специальное обучение  и имеющий вторую квалификационную группу по электробезопасности.

4. Требования охраны труда в чрезвычайных ситуациях

4.1. При угрозе возникновения пожара учитель должен собрать всех обучающихся и вывести всех в безопасное место.

4.2. При возникновении признаков какой-либо другой чрезвычайной ситуации учитель должен собрать всех обучающихся по списку, вывести в безопасное место и находиться вместе с ними до момента прекращения чрезвычайной ситуации, либо до того момента, когда по распоряжению руководителя образовательной организации (далее – ОО) обучающиеся будут отпущены по домам.

4.3. При получении обучающимся травмы в ходе чрезвычайной ситуации учитель должен немедленно обеспечить оказание первой помощи пострадавшему в соответствии с инструкцией по первой доврачебной помощи, утвержденной руководителем ОО. При необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации ОО, а также родителям.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. По окончании работы учитель и лаборант обязаны:

– отключить источник тока, разрядить конденсаторы с помощью изолированного проводника и разобрать электрическую схему;

– разборку установки для нагревания жидкости производить после ее остывания;

– погасить спиртовку специальным колпачком, не задувать пламя спиртовки ртом, а также не гасить его пальцами.

– привести в порядок рабочее место;

– отработанные водные растворы слить в закрывающийся стеклянный сосуд вместимостью не менее 3 л для последующего их уничтожения;

– привести в порядок рабочее место, убрать все химреактивы в лаборантскую в закрывающиеся шкафы и сейфы;

– тщательно вымыть руки с мылом.

5.2. По окончании занятий обучающиеся должны покидать кабинет физики только с разрешения учителя.

С инструкцией по охране труда ознакомлен:

_____________/