«Утверждаю»:

Директор МБОУ

«Красногвардейская школа №2»

________ М.В.Кулиш

Приказ № 11 от 19.01. 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о пожарно-технической комиссии

МБОУ «Красногвардейская школа №2»

п.Красногвардейское, 2015г.

I. Общие положения

1.1. Пожарно-техническая комиссия (далее – ПТК) создается на основании п.9 ППБ 01-03 с целью проведения противопожарных мероприятий в образовательном учреждении (далее – Учреждение).

1.2. ПТК назначается приказом директора Учреждения в составе  заместителя директора по хозяйственной части, преподавателя-организатора ОБЖ, ответственного за электрохозяйство, представителей трудового коллектива   и других лиц по усмотрению директора Учреждения.

1.3. ПТК поддерживает постоянную связь и взаимодействует с органами Государственной противопожарной службы.

1.4. В своей практической работе ПТК руководствуется законодательством в области пожарной безопасности (ФЗ «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ, ППБ 01-03, ППБ 101-89, стандартами, нормами и другими нормативными документами по пожарной безопасности), а также приказами и указаниями  директора Учреждения.

II. Основные задачи ПТК

2.1. Контроль за соблюдением противопожарного режима, установленного в Учреждении.

2.2. Выявление нарушений требований пожарной безопасности в учреждении, которые могут привести к возникновению пожара, взрыва или аварии, и разработка мероприятий, направленных на их устранение.

2.3. Содействие пожарной охране в организации и проведении профилактической работы, устранении и поддержании строгого противопожарного режима.

2.4. Пропаганда передового опыта в области пожарной безопасности, консультирование работников о мерах пожарной безопасности.

III. Функции ПТК

3.1. Ежеквартально проводит детальный осмотр территории, всех зданий, сооружений и помещений учреждения с целью выявления нарушений требований пожарной безопасности, намечает пути и способы их устранения с указанием конкретных сроков выполнения и ответственных лиц.

3.2. Контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных предписаниями должностных лиц органов Государственной противопожарной службы.

3.3. Проводит беседы и лекции на противопожарные темы.

3.4. Участвует в разработке инструкций о мерах пожарной безопасности, инструкций по эвакуации и планов эвакуации людей при пожаре.

3.5. Проводит проверку боеспособности  Дружины юных пожарных, пожарных расчетов, тренировки с дежурным и обслуживающим персоналом по отработке действий в случае пожара и использованию первичных средств пожаротушения.

IV. Права ПТК

4.1. Контролирует выполнение противопожарных мероприятий в установленные сроки.

4.2. Заслушивает на своих заседаниях   должностных лиц о выполнении требований пожарной безопасности и установленного противопожарного режима.

4.3. Вносит предложения  директору Учреждения о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и установленного противопожарного режима.

4.4. ПТК не имеет право отменять или изменять мероприятия, предусмотренные предписаниями органов Государственной противопожарной службы. В тех случаях, когда, по мнению комиссии, имеется необходимость изменения или отмены этих мероприятий, она предоставляет свои предложения   директору Учреждения для решения вопроса с органами Государственной противопожарной службы, выдавшими предписание.